## 实训室用电安全自查表
实训室用电安全自查表
实训室名称： |  | 实训室地址： | 所属二级学院： |  |  | 学院审核意见（盖章）：
自查日期： | ____年____月____日 |  | 责任人： |  |  | 审核日期： | ____年____月____日
实训室负责人（签字）：
检查类别 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果（符合/不符合/无此项） | 存在具体问题 | 整改措施 | 整改完成情况（已整改/待整改/无需整改） | 整改完成日期 | 备注
大功率电气设备检查 | 设备使用年限 | 实训室内大功率电气设备是否超年限使用
| 设备合格及检测记录 | 大功率电气设备是否具备出厂合格证，是否有正规安全检测记录
| 设备周边环境 | 大功率电气设备周边是否堆放纸张、布料、化学试剂等易燃物
| 设备运行状态 | 大功率电气设备运行时是否有异响、异味、温度异常等情况
设备功率与电容量匹配检查 | 总功率核定 | 实训室现有设备总功率是否超过所在楼宇/房间额定电容量 | [5 empty] | 附功率核算单
| 用电线路规范 | 是否存在私拉乱接电线、违规破线接线等情况
| 插线板使用 | 是否存在插线板串联、使用三无插线板、插线板超负荷插接设备等情况
| 插座使用状态 | 插座是否松动、破损、接触不良，是否靠近水源/热源
电力规范作业检查（在建/改造实训室专用） | 线路敷设规范 | 电力线路敷设是否符合国家及行业相关规范要求 | [5 empty] | 无此项填“无”
| 电力配件标准 | 线缆、开关、配电箱等电力配件是否符合国家质量标准，有无合格证明 | [5 empty] | 无此项填“无”
| 施工安全监管 | 施工过程中是否落实专人安全监管，有无施工安全记录 | [5 empty] | 无此项填“无”
| 竣工检测验收 | 改造/建设完成后是否进行电力检测验收，有无验收合格报告 | [5 empty] | 无此项填“无”
通用用电安全管理 | 用电责任落实 | 是否明确实训室用电安全责任人，责任人是否熟悉用电安全规范
| 安全警示标识 | 实训室是否张贴用电安全警示标识，标识是否清晰、完好
| 应急处置措施 | 是否配备灭火器材等用电应急设备，设备是否在有效期、可正常使用
| 用电操作规范 | 实训人员是否知晓大功率设备正确操作流程，有无违规操作记录
自查总结： 1. 本次自查共发现问题____项，其中已立行立改____项，待整改____项； 2. 待整改问题主要为： 3. 其他说明：
填表说明 1. 本表由各二级学院组织相关人员如实填写，确保内容真实、完整，无此项的检查项目标注“无此项”；2. 待整改问题需明确具体整改措施、责任人和完成时限，制定临时防范措施的需在备注栏说明；3. 本表经学院主要负责人签字盖章后，与自查情况简要说明一并报送至后勤管理处。